Тесты для средних мед. работников по направлению «Физиотерпия»

Выберите один или несколько правильных ответов

1. 	Коллективный договор регулирует:

- трудовые отношения

- профессиональные отношения

- социально-экономические отношения

- межличностные отношения

2. 	На работу в ночное время и в выходные дни не допускаются:

- беременные женщины

- женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет

- все женщины в возрасте старше 50 лет

- мужчины в возрасте старше 18 лет

3. 	Работы, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет:

- на тяжелых работах

- на подземных работах

- на работах с вредными или опасными условиями труда

- на любых, без исключения, работах

4. 	В понятие ПМСП применительно к отечественной системе здравоохранения входят:

- участковая служба

- цеховая служба

- служба скорой помощи

- специализированная стационарная служба

5. 	ПМСП в охране материнства структурно представлена:

- женскими консультациями

- ФАПами

- роддомами

- гинекологическими стационарами

6. 	Основным учетным документом при изучении заболеваемости с временной утратой трудоспособности является:

- листок нетрудоспособности

- акт освидетельствования медико-социальной экспертной комиссией

- контрольная карта диспансерного наблюдения

- медицинская карта амбулаторного больного

7. 	Группа инвалидности устанавливается:

- заместителем главного врача по экспертизе трудоспособности

- клинико-экспертной комиссией

- медико-социальной экспертной комиссией

- заведующим отделением

8. 	Универсальным интегрированным показателем здоровья населения является:

- средняя продолжительность предстоящей жизни

- рождаемость

- смертность

- естественный прирост (убыль)

9. 	Младенческая смертность – это смертность детей:

- до 14 лет

- до 4 лет

- на первом году жизни

- на первом месяце жизни

10.	Материнская смертность – это смертность беременных, рожениц и родильниц, в том числе в течение:

- одной недели после родов

- одного месяца после родов

- 42 дней после родов

- 6 месяцев после родов

11.	Основная причина смертности населения:

- желудочно-кишечные заболевания

- сердечно-сосудистые заболевания

- онкологические заболевания

- травмы, несчастные случаи, отравления

12.	В структуре заболеваемости по обращаемости 1 место занимают болезни:

- системы пищеварения

- системы кровообращения

- органов дыхания

- опорно-двигательного аппарата

13.	В структуре причин инвалидности 1 место занимают:

- заболевания органов дыхания

- сердечно-сосудистые заболевания

- травмы, несчастные случаи, отравления

- злокачественные новообразования

14.	В настоящее время в Российской Федерации принята модель здравоохранения:

- государственная

- бюджетно-страховая

- частная

- смешанная

15.	Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при страховании:

- обязательном медицинском

- добровольном медицинском

- возвратном

- социальном

16.	Основной элемент базовой программы обязательного медицинского страхования:

- первичная медико-санитарная помощь

- стационарная хирургическая помощь

- родовспоможение

- профилактическая работа со здоровым взрослым населением

17.	Диспансеризация – это метод:

- выявления острых и инфекционных заболеваний

- активного динамического наблюдения за состоянием здоровья определенных контингентов с целью раннего выявления и оздоровления больных

- наблюдения за состоянием окружающей среды

- оказания неотложной помощи

18.	Профилактические медицинские осмотры являются основой:

- первичной медико-санитарной помощи

- диспансеризации

- реабилитационной работы

- экспертизы трудоспособности

19.	Первым этапом сельского здравоохранения является:

- фельдшерско-акушерский пункт

- сельский врачебный участок

- районное звено

- областной или республиканский уровень

20.	Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине:

- паспорт

- страховой полис

- медицинская карта амбулаторного больного

- медицинская карта стационарного больного

21.	Поликлиники оказывают населению помощь:

- социальную

- первичную лечебно-профилактическую

- санитарно-противоэпидемическую

- стационарную

22.	По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это:

- отсутствие болезней

- нормальное функционирование систем организма

- состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов

- состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения

23.	Ведущий критерий общественного здоровья для практического здравоохранения:

- демографические показатели

- заболеваемость населения

- физическое развитие

- инвалидность

24.	Для закаливания организма применяют:

- франклинизацию

- обливание

- обтирание

- души

25.	Закаливание детей проводится с:

- рождения

- 1 месяца

- 6 месяцев

- 1 года

26.	Методы физиопрофилактики:

- физическая культура

- лечебная физкультура

- спорт

- дезинфекция помещения

27.	Можно назначить в один день физических процедур:

- 1-2

- 2-3

- 4-5

- 5-6

28.	Оптимальный интервал между двумя физиопроцедурами:

- 2 часа

- 30 минут

- 4 часа

- 1 час

29.	Графически переменный ток изображается в виде:

- синусоиды

- полусинусоиды

- пульсирующей линии

- прямой линии

30.	Постоянные токи – это:

- гальванический ток

- пульсирующий ток

- импульсный полусинусоидальный ток

- синусоидальный ток

31.	Физиотерапевтические методы, при которых применяются общие методики:

- СВЧ-терапия

- франклинизация

- гальванизация

- ультрафиолетовое облучение

32.	Физиотерапевтические методы, при которых применяются только местные методики:

- УВЧ-терапия

- ультразвуковая терапия

- лекарственный электрофорез

- водолечение

33.	Физиотерапевтические методы, при которых применяются как общие, так и местные методики:

- лекарственный электрофорез

- ультрафиолетовое облучение

- ультразвуковая терапия

- высокочастотная электротерапия

34.	Ткани-проводники – это:

- физиологические жидкости

- кожа

- кости

- мышцы

35.	Постоянные по направлению импульсные токи – это:

- электросон

- диадинамические токи

- флюктуирующие токи

- синусоидальные модулированные токи

36.	Перечислите неэнергетические физиотерапевтические методы:

- УВЧ-терапия

- КВЧ-терапия

- лазеротерапия

- индуктотермия

37.	По силе тока дозируются:

- импульсные токи

- лекарственный электрофорез

- гальванизация

- высокочастотная электротерапия

38.	В методе гальванизации применяется:

- высокочастотный переменный ток

- постоянный ток малой силы и низкого напряжения

- постоянный импульсный ток низкой частоты

- магнитное поле низкой частоты

39.	При гальванизации больной ощущает под электродами:

- сильное жжение

- вибрацию

- покалывание

- теплообразование

40.	После гальванизации кожа под электродами:

- равномерно гиперемирована под анодом и катодом

- более гиперемирована под анодом

- более гиперемирована под катодом

- не изменяется

41.	Укажите максимальную плотность тока, используемую при гальванизации:

а)   5 мА/см2

б)   1 мА/см2

в)   0,1 мА/см2

г)   3 мА/см2

42.	Толщина прокладок, используемых при гальванизации:

- 0,5 см

- 5 см

- 1,5 см

- 2,5 см

43.	Сроки хранения лекарственных веществ для электрофореза:

- 2 недели

- 7-10 дней

- до 1 месяца

- 3-5 дней

44.	Концентрация лекарственных веществ, применяемых при электрофорезе:

- 0,1-0,5%

- 0,5-5%

- 5-10%

- 10-25%

45.	В качестве растворителей при электрофорезе используются:

- диметилсульфоксид

- дистиллированная вода

- вазелиновое масло

- буферный раствор

46.	При лекарственном электрофорезе используется ток:

- импульсный прямоугольный

- гальванический

- импульсный треугольный

- тетанизирующий

47.	Методики электросна:

- глазнично-сосцевидная

- лобно-сосцевидная

- внецеребральная

- битемпоральная

48.	Детям электросон назначают с:

- 1 года

- 3 лет

- 7 лет

- 5 лет

49.	Максимальное время на одну процедуру диадинамотерапии составляет:

- 5 минут

- 10 минут

- 15 минут

- 20 минут

50.	Импульсные токи дозируют:

- по частоте колебаний

- по силе тока

- по времени проведения процедуры

- по мощности

51.	Постоянные токи низкой частоты применяются в следующих методах:

- электросон

- амплипульстерапия

- диадинамотерапия

- интерференцтерапия

52.	Для обезболивающего действия используются следующие диадинамические токи:

- длинный период

- короткий период

- ритм синкопа

- однотактный непрерывный ток

53.	В амплипульстерапии используется ток:

- гальванический

- треугольный

- прямоугольный

- переменный синусоидальный формы

54.	Принцип «импульс – пауза» в диадинамических токах используется в:

- длинном периоде

- коротком периоде

- двухтактном непрерывном токе

- ритме синкопа

55.	Длительность диадинамотерапии при воздействии на одно поле:

- 3-5 минут

- 6-8 минут

- 10-12 минут

- до 30 минут

56.	Частота, применяемая при местной дарсонвализации:

- 25 кГц

- 40 кГц

- 82 кГц

- 110 кГц

57.	При ультратонтерапии применяется ток:

- прямоугольный

- переменный

- гальванический

- тетанизирующий

58.	Детям ультратонтерапия назначается с:

- 1 года

- 1 месяца

- 3 лет

- 5 лет

59.	Энергия индуктотермии проникает в ткани на глубину:

- 1 см

- 3 см

- 5 см

- 10 см

60.	Аппараты для СМВ-терапии:

- Луч-3

- Поток-1

- Волна-2

- Искра-1

61.	К радиоволнам относятся:

- сверхвысокочастотные колебания

- ультравысокочастотные колебания

- рентгеновские лучи

- высокочастотные колебания

62.	Максимальное время на процедуру УВЧ-терапии для взрослого человека:

- 10 минут

- 20 минут

- 15 минут

- 30 минут

63.	В микроволновой терапии применяют волны:

- метрового диапазона

- дециметрового диапазона

- сантиметрового диапазона

- миллиметрового диапазона

64.	Миллиметровые волны проникают в ткани на глубину:

- до 15 мм

- до 10 мм

- до 5 мм

- до 1 мм

65.	Методики микроволновой терапии:

- контактная

- подводная

- дистанционная

- лабильная

66.	Экранирования требуют аппараты:

- Ромашка

- Луч-3

- Волна-2

- Луч-11

67.	Микроволны характеризуются:

- частотой

- длиной волны

- локальным действием

- УВЧ-воздействием

68.	Обязательно экранируется аппарат:

- Луч-58

- Луч-2

- Луч-3

- Луч-4

69.	Аэроионотерапия показана детям с:

- 1 месяца

- 1 года

- рождения

- 2 лет

70.	Головной электрод при общей франклинизации устанавливается над головой на расстоянии:

- 0,5-2 см

- 3-7 см

- 12-15 см

- 20 см

71.	Методики франклинизации:

- поперечная

- местная

- общая

- продольная

72.	При общей франклинизации больной ощущает:

- жжение

- покалывание

- дуновение ветерка

- легкое тепло

73.	В методе франклинизации применяется:

- высокочастотный постоянный электрический ток

- постоянное электрическое поле высокой напряженности

- электромагнитное поле сверхвысокой частоты

- переменное магнитное поле высокой частоты

74.	В основе механизма действия франклинизации лежит:

- процесс поляризации

- процесс ионизации

- тепловой эффект

- осцилляторный эффект

75.	Аппараты для франклинизации:

- АСБ-2-1

- АФ-3-1

- ИКВ-4

- ФА-5

76.	Оптимальная температура аэрозоля:

- 25-28С

- 30-32С

- 37-38С

- 40-42С

77.	Виды ингаляций:

- паровые

- тепловлажные

- влажные

- масляные

78.	К ультразвуковым ингаляторам относятся:

- аэрозоль-П-1

- портативный аэрозольный ингалятор

- Туман

- Муссон

79.	Детям аэрозольтерапия назначается с:

- рождения

- 1 месяца

- 6 месяцев

- 1 года

80.	Выберите аппараты для получения электроаэрозолей:

- УИ-2

- аэрозоль-У-1

- электроаэрозоль-1

- Вулкан

81.	Волны светового излучения находятся в диапазоне:

- свыше 10 м

- от 10 до 1 м

- от 1 м до 1 мм

- ниже 1 мм

82.	Ультрафиолетовые лучи излучают:

- лампы накаливания

- дуговые ртутно-трубчатые лампы

- лампы дневного света

- лампы Минина

83.	Длина волны видимых лучей:

- 400 мм - 760 мм

- 400 мм - 180 мм

- 100 мм - 2 мм

- 760 мм - 400 мм

84.	Инфракрасные лучи дозируются:

- в биодозах

- по мощности

- по времени

- в вольтах

85.	Общее ультрафиолетовое облучение повторно назначают через:

- 1 месяц

- 2-3 месяца

- 3-4 месяца

- 6 месяцев

86.	При острой пневмонии ультрафиолетовое облучение грудной клетки назначают по следующим методикам:

- по полям

- фракционное облучение

- этапное облучение

- облучение очага

87.	Слизистые оболочки облучают дозами:

- малыми эритемными

- средними эритемными

- субэритемными

- большими эритемными

88. Ультрафиолетовая эритема у взрослого человека образуется через:

- 1-2 часа

- 30 минут

- 2-3 часа

- 6-8 часов

89.	Ультрафиолетовые лучи проникают в ткани на глубину:

- 1-2 см

- 1-2 мм - 3 см

- до 1 см

- до 1 мм

90.	Короткие ультрафиолетовые лучи имеют длину волны:

- 400 мм – 100 мм

- 400 мм – 315 мм

- 315 мм – 100 мм

- 280 мм – 100 мм

91.	В лазеротерапии используется:

- механическая энергия

- магнитное поле

- световая энергия

- электромагнитные колебания высокой частоты

92.	Тепловая эритема образуется:

- вскоре после начала облучения

- через 1-2 часа

- через 6-8 часов

- через 3-4 года

93.	Видимые лучи оказывают на организм:

- тепловое действие

- бактерицидное действие

- болеутоляющее действие

- спазматическое действие

94.	Перечислите методики лазеротерапии:

- фракционное облучение

- облучение очага

- облучение крови

- облучение биологически активных точек

95.	Один и тот же участок кожи ультрафиолетовыми лучами эритемными дозами можно облучать:

- 1-2 раза

- 2-3 раза

- 3-4 раза

- 5-6 раз

96.	Лазеротерапия дозируется:

- в ваттах

- в биодозах

- по плотности потока мощности

- в амперах

97.	Свойства лазерного луча :

- монохроматичность

- когерентность

- интерференция

- направленность

98.	В основе механизма действия инфракрасных лучей лежит:

- рассасывающее действие

- болеутоляющее действие

- спазмолитическое действие

- бактерицидное действие

99.	Лазерное излучение применяют:

- в инфракрасном диапазоне

- в видимом диапазоне

- в ультрафиолетовом диапазоне

- все ответы верные

100. 	Общее ультрафиолетовое облучение начинают с:

- субэритемных доз

- малых доз

- больших доз

- средних доз

101. 	При общем групповом ультрафиолетовом облучении биодозу определяют с:

- расстояния 100 см

- того расстояния, с которого будут проводить облучение

- расстояния 50 см

- расстояния 30 см

102. 	Для магнитотерапии применяются аппараты:

- Тонус-1

- Полюс-1

- Олимп

- Каскад

103. 	В магнитотерапии используются:

- переменное магнитное поле низкой частоты

- постоянное магнитное поле

- импульсное магнитное поле низкой частоты

- переменное магнитное поле высокой частоты

104. 	Переменное бегущее магнитное поле используется в аппарате:

- Полюс-1

- Полюс-101

- Маг-30

- Олимп

105. 	Магнитное поле практически отсутствует на расстоянии от индуктора:

- 1 см

- 2 см

- 5 см

- 7 см

106. 	Максимальное время процедуры магнитотерапии для взрослого человека:

- 30 минут

- 10 минут

- 5 минут

- 15 минут

107. 	В ультразвуковой терапии применяется:

- ток высокого напряжения

- импульсный ток

- механическая энергия

- магнитное поле

108. 	Частота, на которой работают отечественные ультразвуковые аппараты:

- 2860 кГц

- 880 кГц

- 3000 кГц

- 2640 кГц

109. 	При ультразвуковой терапии в качестве контактной среды применяются:

- вода

- вазелин

- порошки

- ланолин

110. 	Детям ультразвуковую терапию назначают с:

- рождения

- 1 года

- 2 лет

- 3 лет

111. 	Длительность импульсов в импульсном режиме в аппаратах серии УЗТ составляет:

- 4-6-10 мс

- 2-4-10 мс

- 4-8-10 мс

- 2-6-8 мс

112. 	Максимальное время воздействия ультразвуком для взрослого человека составляет:

- 10 минут

- 15 минут

- 20 минут

- 30 минут

113. 	Повторные курсы ультразвуковой терапии проводят через:

- 1 месяц

- 3 месяца

- 6 месяцев

- 5 месяцев

114. 	Максимальное время ультразвуковой терапии при стабильной методике:

- 10 минут

- 5 минут

- 15 минут

- 20 минут

115. 	В основе механизма действия ультразвука лежат факторы:

- осцилляторный

- физико-химический

- тепловой

- механический

116.	Методики озокеритотерапии:

- салфетно-аппликационная

- кюветно-аппликационная

- ванночки

- поперечная

117. 	Теплолечение назначают после травмы:

- на следующий день

- через 2-3 дня

- через 10 дней

- через 14 дней

118. 	Механизм действия лечебной грязи:

- тепловой

- компрессионный

- химический

- осцилляторный

119. 	В механизме действия парафинотерапии имеет место эффект:

- тепловой

- механический

- химический

- все ответы верные

120. 	Парафинолечение можно назначать при:

- циррозе печени

- острой пневмонии

- хроническом колите

- хроническом аппендиците

121. 	При тиреотоксикозе можно назначить:

- общее УФО

- радоновые ванны

- местную франклинизацию

- озокеритотерапию

122. 	При ожирении применяются следующие виды душей:

- циркулярный

- пылевой

- шотландский

- восходящий

123. 	Подводное вытяжение позвоночника при остеохондрозе применяют:

- через 1 месяц после обострения

- через 3 месяца после обострения

- через 4-5 месяцев после обострения

- через 6 месяцев после обострения

124. 	К газовым ваннам относятся:

- шалфейные

- жемчужные

- кислородные

- йодо-бромные

125. 	Оптимальной температурой ванн является:

- 35С

- 37С

- 39С

- 40С

126. 	Повторные курсы грязелечения проводят через:

- 2-3 месяца

- 5-6 месяцев

- 1-1,5 года

- 1 месяц

127. 	Температура воздействия при грязелечении:

- 10-15С

- 20-25С

- 30-35С

- 40-45С

128. 	На один физиотерапевтический аппарат положена площадь:

а)   8 м2

б)   6 м2

в)   10 м2

г)   4 м2

129.	На гальваническую кухню положена площадь:

- 10 м2

- 12 м2

- 8 м2

- 5 м2

130.	Пусковые щитки закрепляют на высоте:

- 1.5 м от пола

- 2 м от пола

- 1,6 м от пола

- 1 м от пола

131.	Дополнительно экранируются аппараты:

- ИКВ-4

- Волна-2

- Луч-58

- УВЧ-300

132.	Защитные очки применяются при:

- УВЧ-терапии

- лазеротерапии

- УФ-облучении

- общей франклинизации

133. 	Физиотерапевтическое отделение нельзя располагать:

- в подвальных помещениях

- в полуподвальных помещениях

- в цокольных помещениях

- на втором этаже

134. 	Аппарат «Экран-1»:

- должен экранироваться

- должен заземляться

- может только экранироваться

- может только заземляться

135. 	Инструктаж по технике безопасности проводится при:

- поступлении нового аппарата

- поступлении на работу

- не менее 1 раза в год

- не менее 1 раза в 2 года

136.	Основные документы, регламентирующие работу физиотерапевтического отделения (кабинета):

- приказ №1440

- приказ №720

- Правила устройства, эксплуатации и ТБ физиотерапевтического отделения

- ОСТ 42-21-2-85

137. 	Кушетки в ФТО и кабинетах обрабатывают:

- 1 раз в день

- 2 раза в день

- после каждого больного

- 1 раз в неделю

138. 	Прокладки из фланели:

- обрабатываются кипячением

- обрабатываются хлорамином

- обрабатываются спиртом

- не обрабатываются

139.	Кушетки в ФТО и кабинетах протираются:

- 1% раствором хлорамина после каждого больного 2-кратно с интервалом 15 минут

- 5% раствором хлорамина однократно после каждого больного

- 1% раствором хлорамина однократно после каждого больного

- 3% раствором хлорамина однократно после каждого больного

140. 	Резиновые коврики в водолечебнице:

- протираются 3% раствором хлорамина

- протираются 1% раствором хлорамина

- моются моющим раствором

- замачиваются в 5% растворе хлорамина на 1 час

141.	Максимальная выходная мощность на аппарате «Ранет»:

- 100 Вт

- 25 Вт

- 50 Вт

- 5 Вт

142. 	Максимальная выходная мощность на аппарате «Волна-2»:

- 120 ВТ

- 100 Вт

- 50 Вт

- 25 Вт

143. Максимальная выходная мощность на аппарате «Ромашка»:

- 100 Вт

- 12 ВТ

- 50 ВТ

- 150 ВТ

144. 	Аппараты, устанавливаемые в отдельном помещении ФТО:

- АФ-3-1

- Ягода

- Луч-58

- Амплипульс-5

145. 	В один день физических процедур можно назначить:

- 1-2

- 2-3

- 4-5

- 5-6

146. 	Возможные осложнения при УВЧ-терапии:

- ожоги

- снижение АД

- головокружение

- боли в животе

147. 	Возможные осложнения при СМВ-терапии:

- ожоги

- боли в области сердца

- кровотечение

- непереносимость токов

148. 	Возможные осложнения при диадинамотерапии:

- раздражение кожи

- непереносимость тока

- боли в области сердца

- снижение АД

149. 	Профилактика осложнений электрофореза включает:

- выполнение правил безопасности

- выяснение аллергологического анамнеза

- осмотр кожных покровов

- измерение температуры тела

150. 	Цель сестринского процесса:

- диагностика и лечение заболеваний

- обеспечение максимально возможного качества жизни пациента

- решение вопросов об очередности мероприятий по уходу

г)	активное сотрудничество с пациентом

151. 	Пятый компонент сестринского процесса:

- реализация плана ухода

- оценка качества ухода

- оценка эффективности ухода

- постановка сестринского диагноза

152. 	Третий этап сестринского процесса:

- сбор данных

- постановка проблем

- планирование ухода

- реализация плана ухода

153. 	Медицинская психология изучает:

- место и роль психических процессов в возникновении и течении болезней

- роли медицинских работников в лечении больных

- психологию общения медицинских работников и пациентов

- все ответы верные

154. 	Пути передачи внутрибольничной инфекции:

- парентеральный

- контактный

в)   фекально-оральный

г)   все ответы верные

155.	За организацию противоэпидемических мероприятий в больнице отвечает:

- старшая медсестра

- главный врач

- эпидемиолог ЛПУ

- процедурная и палатные медицинские сестры

156. 	Изделия однократного применения подлежат дезинфекции в:

- 5% растворе хлорамина

- 6% растворе перекиси водорода

- 0,5% растворе нейтрального гипохлорида калия

- 3% растворе хлорамина

157.		Срок сохранения стерильности медицинских изделий при вскрытии бикса:

- 10 дней

- 7 дней

- 3 дня

- 1 день

158.		Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в биксах без фильтра:

- 3 суток

- 20 суток

- 1 день

- 10 суток

159.		Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в биксе с фильтром:

- 20 суток

- 30 дней

- 10 дней

- 6 дней

160.		Методы стерилизации:

- паровой

- воздушный

- химический

- механический

161.		Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из:

- металла

- хлопчатобумажной ткани

- стекла

- силиконовой резины

162.		Режим предстерилизационной очистки при применении моющего средства «Лотос»:

- 50С, 15 минут

- 40С, 15 минут

- 60С, 10 минут

- 70С, 10 минут

163.		Наличие следов крови на инструментах определяют с помощью проб:

- Вильковича

- фенолфталеиновой

- азопирамовой

- не определяют

164. 	Пути передачи ВИЧ-инфекции:

- трансмиссивный

- парэнтеральный

- перинатальный

- половой

165. 	Риск профессионального заражения при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом возможен при:

- уколе иглой

- порезе инструментом

- попадании зараженного материала в верхние дыхательные пути

- рукопожатии

166. 	Симптомы, характерные для стадии вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции:

- увеличение нескольких групп лимфоузлов

- диарея

- снижение веса более чем на 10%

- одышка и боли в сердце

167. 	Лабораторные методы, используемые для диагностики ВИЧ-инфекции:

- реакция связывания комплемента (РСК) и реакция агглютинации (РА)

- реакция непрямой гемагглютинации (РHГА)

- иммуноферментный анализ (ИФА)

- иммуноблот (ИБ)

168. 	При попадании ВИЧ-инфицированной крови на кожу медсестра должна:

- тщательно вымыть кожу мылом

- протереть кожу сухим ватным тампоном

- протереть кожу 70% раствором спирта, промыть водой с мылом, повторно обеззаразить 70% раствором спирта

- обработать кожу 5% раствором йода

169. 	Наиболее эффективный метод предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в мире в настоящее время:

- поголовная вакцинация

- антибиотикотерапия

- санитарно-просветительная работа среди населения

- изоляция больных и инфицированных

170. 	Лица, относящиеся к группам повышенного риска по ВИЧ-инфекции, состоят на учете в:

- центрах СПИДа

- кожно-венерологических, наркологических кабинетах

- территориальных центрах Роспотребнадзора

- лечебных учреждениях по месту жительства КИЗ

171. 	Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в настоящее время в России:

- пандемия

- спорадические случаи

- эпидемия

- благополучная

172. 	При ВИЧ-инфекции в первую очередь поражаются:

- макрофаги

- Т-лимфоциты

- эритроциты

- тромбоциты

173. 	При уколе использованной иглой медицинскому работнику необходимо:

- обработать рану 2% раствором йода

- обработать рану 5% раствором йода

- выдавить из ранки кровь и обработать 5% раствором йода

- обработать ранку 70% спиртом

174. 	ВИЧ погибает при кипячении в течение:

- 10 минут

- 1-5 минут

- 45 минут

- 30 минут

175. 	К ранним признакам ВИЧ-инфекции относятся:

- головные боли, головокружения, тахикардия

- лихорадка, диарея более 1 месяца, лимфаденопатия

- пневмония, острый ларинготрахеит

- саркома Капоши

176. 	В системный блок компьютера входят:

- центральный процессор

- постоянно-запоминающее устройство

- дисплей

- оперативно-запоминающее устройство

177. 	К периферической части компьютера относятся:

- дисплей

- центральный процессор

- клавиатура

- принтер

178. 	Поименованный набор информации на диске или другом машинном носителе называют:

- файлом

- оперативной памятью

- программой

- директорией

179. 	Функции операционной системы:

- производит диалог с пользователем

- осуществляет управление компьютером

- обеспечивает удобный способ использования устройств компьютера

- составляет программу

180. 	«Мышь» - это:

- манипулятор для ввода в компьютер координат

- манипулятор, с помощью которого можно рисовать на экране дисплея

- клавиша «Esc»

- клавиша «Enter»

181. 	В компьютерах для длительного хранения информации используются:

- дискеты

- жесткие диски

- дисководы

- оперативно-запоминающее устройство

182.	Тремя главными признаками клинической смерти являются:

- отсутствие пульса на лучевой артерии

- отсутствие пульса на сонной артерии

- отсутствие дыхания

- расширение зрачков

183. 	Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой двумя реаниматорами, производятся в соотношении:

- 2:12-15

- 1:4-5

- 1:15

- 2:10-12

184. 	Непрямой массаж сердца проводится:

- на границе верхней и средней трети грудины

- на границе средней и нижней трети грудины

- на 1 см выше мечевидного отростка

- на 1 см ниже мечевидного отростка

185. 	Необходимыми условиями при проведении искусственной вентиляции легких являются:

- устранение западения языка

- применение воздуховода

- достаточный объем вдуваемого воздуха

- валик под лопатками больного

186. 	Если у больного, получившего электротравму, отсутствует сознание, но нет видимых расстройств дыхания и кровообращения, медсестра должна:

- ввести внутримышечно кордиамин и кофеин

- расстегнуть одежду на потерпевшем

- уложить больного на бок

- начать ингаляцию кислорода

187. 	На обожженную поверхность накладывается:

- повязка с фурацилином

- повязка с синтомициновой эмульсией

- сухая стерильная повязка

- повязка с раствором соды

188. 	Противопоказаниями для применения нитроглицерина являются:

- низкое АД

- инфаркт миокарда

- острое нарушение мозгового кровообращения

- черепно-мозговые травмы

189. 	При оказании доврачебной помощи больному с острым инфарктом миокарда следует:

- уложить больного

- дать нитроглицерин

- обеспечить полный физический покой

- по возможности ввести обезболивающие средства

190. 	Для коматозного состояния характерны:

- кратковременная потеря сознания

- отсутствие реакции на внешние раздражители

- длительная потеря сознания

- снижение рефлексов

191. 	При оказании помощи больному с неустановленным характером комы медсестра должна:

- обеспечить проходимость дыхательных путей

- начать ингаляцию кислорода

- ввести внутривенно 20 мл 40% раствора глюкозы

- ввести строфантин в/в

192.		Для эректильной фазы шока характерны:

- холодные влажные кожные покровы

- возбуждение, беспокойство

- бледные кожные покровы

- учащение пульса и дыхания

193. 	Для торпидной фазы шока характерны:

- низкое АД

- бледность кожных покровов

- цианоз

- холодные влажные кожные покровы

194. 	При проникающем ранении живота с выпадением органов медсестра должна:

- вправить выпавшие наружу органы

- наложить повязку на рану

- дать больному горячее питье

- ввести обезболивающее средство

195. 	Для клиники отравления фосфорорганическими соединениями характерны:

- сухость кожи и слизистых оболочек

- потливость и слюнотечение

- брадикардия

- сужение зрачков

196.		Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями является:

- сернокислая магнезия

- атропин

- прозерин

- тиосульфат натрия

197. 	При укусе гадюки необходимо:

- наложить жгут

- отсосать яд

- сделать разрез кожи в месте укуса и выдавить кровь

- иммобилизовать укушенную конечность

198. 	К формированиям экстренной медицинской помощи относятся:

- бригада скорой медицинской помощи

- санитарные посты

- санитарные дружины

- бригады экстренной медицинской помощи

199.		К первому этапу относятся лечебно-эвакуационные мероприятия, осуществляемые:

- в очаге ЧС

- на границе очага ЧС

- в пути следования из очага в ЛПУ

- в стационарных ЛПУ

200. 	Виды медицинской сортировки:

- внутрипунктовая

- лечебно-диагностическая

- эвакотранспортная

- хирургическая